## Comms Protocol - Pressure
P[bar]=(P[u16]-16384)x(P@49152-P@16384)/32768+P@16384
Reading | Max P | P[bar] | P[m]
16384 | 10 | 0 | 0
32443 | 10 | 4.9008 | 49.0082
32768 | 10 | 5 | 50 |  |  | 327.68
38993.92 | 10 | 6.9 | 69 |  | 327.68
39321.6 | 10 | 7 | 70
49152 | 10 | 10 | 100
16384 | 3 | 0 | 0
20000 | 3 | 0.33105 | 3.3105
49152 | 3 | 3 | 30
counts | max depth | resolution | accuracy (min) | accuracy (max)
32768 | 100 | 0.30518 | 70 | 15
32768 | 30 | 0.091553 | 21 | 4.5

## Comms Protocol - Temp
T = (T[u16]>>4/16-24)*.05-50
Reading
384 | 180 | 1 | 80 | 1 | 10000000
20000 | 4E20 | 4E | 20 | 1001110 | 100000
64384 | FB80 | FB | 80 | 11111011 | 10000000

## Absolute Accuracy
counts | Sensor | Max Depth Reading | Burst Pressure (Maximum Allowable Depth) | Resolution | Accuracy (Minimum, 0.7% FS) | Accuracy (Maximum, 0.15% FS)
32768 | 10 bar | 100 | 400 | 0.30518 | 70 | 15
32768 | 3 bar | 30 | 120 | 0.091553 | 21 | 4.5